РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРУБЧЕВСКА

РЕШЕНИЕ

От 26.09.2013 г. № 2- 248

г. Трубчевск

О принятии в собственность

муниципального образования

« город Трубчевск»

МУП «Водоканал сервис»

Рассмотрев предложение администрации города Трубчевска, на основании  решения Трубчевского районного Совета народных депутатов  от 30.11.2012г. № 4-573 «О передаче МУП «Водоканал сервис» из собственности  Трубчевского муниципального района в собственность муниципального образования «город Трубчевск», с учетом решения Трубчевского районного Совета народных депутатов  от 01.08.2013г. № 4-687 « О внесении изменений в решение Трубчевского районного Совета народных депутатов от 30.11.2012г.№ 4-573  «О передаче МУП «Водоканал сервис» из собственности  Трубчевского муниципального района в собственность муниципального образования «город Трубчевск», Совет народных депутатов города Трубчевска

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие на принятие  МУП «Водоканал сервис» как хозяйственный комплекс из собственности  Трубчевского муниципального района в собственность муниципального образования «город Трубчевск»

2. Утвердить перечень имущества МУП «Водоканал сервис», передаваемого из собственности  Трубчевского муниципального района в собственность муниципального образования «город Трубчевск.» (приложение № 1 к решению Совета народных депутатов города Трубчевска от 26.09.2013 № 2-248  на  12 л.)

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета народных депутатов города Трубчевска.

Глава города Трубчевска                                                                Н.И. Данченко

| Приложение к решению Совета народных депутатов от 26.09.2013 г. № 2-248 Перечень имущества Муниципального унитарного предприятия "Водоканал сервис", передаваемого из собственности муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» в собственность муниципального образования «город Трубчевск» |
| --- |
| № п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) объекта | Индивидуальные характеристики объекта | Инв. номер | год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 01.07.2013 г., руб. |
| 1. | Здание котельной | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | кирпичное здание S=64,8 кв.м кровля (шифер),1-эт. | 0/1014 | 2003 | 23 941,96 | 12 531,16 |
| 2. | Труба дымовая | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | стальная, Н 10 м, Д 200 | 0/4353 | 2003 | 15 150,00 | 7 929,18 |
| 3. | Труба дымовая | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | стальная, Н 10 м, Д 200 | 0/4354 | 2003 | 15 150,00 | 7 929,18 |
| 4. | Теплотрасса | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 20 м/п | 0/4355 | 2003 | 68 980,75 | 35 851,57 |
| 5. | Здание теплой стоянки | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | кирпичное здание S=636 кв.м, кровля мягкая, 1-эт. | 0/1014а | 1993 | 318 086,20 | 252 292,63 |
| 6. | Здание административного корпуса | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | кирпичное здание S=864 кв.м кровля мягкая, 2-эт. | 0/1019 | 1995 | 520 623,70 | 412 572,43 |
| 7. | Здание насосной станции | г.Трубчевск, ул. Вокзальная | кирпичное здание S=6 кв.м, кровля шифер,1-эт. | 34 | 1997 | 28 991,00 | 14 340,24 |
| 8. | Здание насосной станции 2-го подъема | г.Трубчевск, ул.Новая, 2 | кирпичное здание S=129 кв.м, кровля шифер, 1-эт. | 790 | 1989 | 1 959 856,00 | 778 001,38 |
| 9. | Скважина артезианская № 4 | г.Трубчевск, ул.Новая, 2 | глубина 90 м, подъем -0,96 т.куб. м. в сут. | 801а | 1991 | 21 422,00 | 0,00 |
| 10. | Скважина артезианская № 5 | г.Трубчевск, ул. Селецкая | глубина 90 м, подъем -0,96 т.куб. м. в сут. | 802 | 1991 | 18 560,00 | 0,00 |
| 11. | Скважина артезианская № 7 | г.Трубчевск, ул.Фрунзе | глубина 100 м, подъем -1,51 т.куб. м.в сут. | 14 | 1994 | 41 370,00 | 0,00 |
| 12. | Скважина артезианская № 6 | г.Трубчевск, ул.Фрунзе | глубина 90 м, подъем -1,51 т.куб. м.в сут. | 21 | 1996 | 31 265,41 | 0,00 |
| 13. | Скважина артезианская № 8 | г.Трубчевск, ул. Селецкая | глубина 90 м, подъем -0,96 т.куб. м.в сут. | 789 | 1991 | 18 686,59 | 9 818,54 |
| 14. | Скважина артезианская | г.Трубчевск, ул. Вокзальная | глубина 90 м, подъем -0,24 т.куб. м.в сут. | 33 | 1997 | 15 311,00 | 0,00 |
| 15. | Скважина артезианская | г.Трубчевск, ул.Дачная | глубина 92 м, подъем - 0,48 т.куб. м. в сут. | 961 | 2000 | 111 960,00 | 25 569,80 |
| 16. | Водонапорная башня | г.Трубчевск, ул.Дачная | Башня "Рожнова" h 24 м | 960 | 2000 | 252 814,00 | 174 335,82 |
| 17. | Водонапорная башня | г.Трубчевск, ул. Вокзальная | Башня кирпичная h 12 м | 35 | 1997 | 169 006,00 | 75 065,03 |
| 18. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Фрунзе | д 100 - L736 п/м | 821 | 1980 | 2 913,00 | 1 297,42 |
| 19. | Водопровод железный | г.Трубчевск, ул. Ленина | д-100, L-1110 м/п д-150, L-1833 м/п | 831 | 1988 | 24 510,00 | 4 590,43 |
| 20. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Свердлова ул. Воровского ул. Г. Петрова пл.Красноармейская до о/с пл.Красноармейская ул.Некрасова пер.Красноармейский ул. Заводская ул. Играевская ул. Придеснянская закольцовка по эти улицам | д-100, L-822 м/п д-65, L-210 м/п д-100, L-886 м/п д-100, L-487 м/п д-100, L-1590 м/п д-150, L-159 м/п д-65, L-315 м/п д-25, L-150 м/п д-63, L-650 м/п д-100, L-200 м/п д-100, L-150 м/п д-100, L-200 м/п | 820 | 1988 | 33 488,00 | 16 855,25 |
| 21. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Севская пер. Севский ул. Дзержинского пер.1-й Дзержинский пер.2-й Дзержинский ул. Советская ул. Урицкого пер. 2-й Советский пер. 1-й Советский | д-150, L-530 м/п, д-100, L-296 м/п д-100, L-223 м/п д-150, L-644 м/п д-100, L-1000 м/п д-100, L-260 м/п д-50, L-300 м/п д-200, L-1200 м/п д-100, L-460 м/п д-150, L-256 м/п д-100, L-534 м/п д-50, L-210 м/п д-50, L-221 м/п | 830 | 1989 | 60 295,00 | 35 050,80 |
| 22. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Луначарского | д-100, L-755 м/п д-150, L-545 м/п д-200, L-280 м/п | 832 | 1983 | 9 119,00 | 5 246,18 |
| 23. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Октябрьская | д-150, L235 м/п д-100, L-1059 м/п | 823 | 1968 | 6 949,00 | 1 616,38 |
| 24. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Садовая | д-100, L-548 м/п д-200, L-580 м/п | 824 | 1968 | 12 270,00 | 2 853,46 |
| 25. | Водопровод | г.Трубчевск, ул.Брянская ул. Володарского ул.Ленина | д-100, L-475 м/п д-200 L-1550 м/п д-100, L-647 м/п д-150, L-870 м/п д-200, L-350 м/п | 825 | 1982 | 30 034,00 | 14 665,37 |
| 26. | Водопровод | г.Трубчевск ул.3-Интернационала ул. В. Белоусовой ул. В. Крысиной ул. В. Белоусовой | д-100, L-2232 м/п д-150, L-204 м/п д-200, L-308 м/п д-100, L-204 м/п д-100, L-300 м/п д-25, L-270 м/п | 826 | 1980 | 64 964,00 | 34 729,18 |
| 27. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Калинина пер. Калинина | д-100, L-316 м/п д-150, L-813 м/п д-50, L-200 м/п | 827 | 1976 | 9 440,00 | 3 781,43 |
| 28. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Фокина | д-100, L-476 м/п д-150, L-170 м/п | 828 | 1985 | 18 287,00 | 9 789,06 |
| 29. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Комсомольская ул. Сельская ул. Восточная ул. Посадская | д100, L-1031 м/п д-100, L-350 м/п д-100, L-340 м/п д-100, L-350 м/п | 829 | 1988 | 50 088,00 | 28 717,06 |
| 30. | Водопровод | г.Трубчевск, ул.Новая ул. Ветеранов ул. Строителей ул. Мелиоративная | д-100, L-1867 м/п д-50, L-200 м/п д-100, L-215 м/п д-100, L-595 м/п д-100, L-120 м/п | 13 | 1994 | 142 805,00 | 97 817,22 |
| 31. | Водопровод | г. Трубчевск ул. Комсомольская от станции 2-го подъёма до скважины № 4, от резервуара до ул. Комсомольской, от ул. Комсомольская до скважины № 8, от скважины № 8 до центрального водопровода, от скважины № 7 до водовода, врезка скважины № 7 в центральный водовод завода Нерусса, от скважины № 6 до водовода, внутриквартальные сети подвод к д. 12,13,14,15, внутренняя разводка базы ПМК ул. Мелиоративная, 9 | д-100, L-1031 м/п д-100, L-250 м/п д-150, L-80 м/п д-150, L-1137 м/п д-150, L-1738 м/п д-200, L-1085 м/п д-150, L-70 м/п д-150, L-368 м/п д-150, L-30 м/п д-100, L-212 м/п д-100, L-330 м/п | 800а | 1991 | 205 309,00 | 128 938,79 |
| 32. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Славянская | д-100, L-1040 м/п | 14а | 1995 | 161 259,00 | 114 336,18 |
| 33. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Южная пер. Южный | д-100, L-409 м/п д-100, L-102 м/п | 18 | 1996 | 20 718,00 | 14 881,44 |
| 34. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Молодёжная | д-100, L-240 м/п | 19 | 1996 | 48 748,00 | 35 032,05 |
| 35. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от башни до скважины | д-100, L-20 м/п | 36 | 1997 | 68 334,00 | 41 067,87 |
| 36. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от башни до гаража | д-150, L-150 м/п | 37 | 1997 | 79 386,00 | 48 792,90 |
| 37. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от гаража до ж/д вокзала | д-100, L-314 м/п | 38 | 1997 | 8 821,00 | 3 642,28 |
| 38. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Андреева (старая линия) от станции до ул. Октябрьская, ул. Андреева, ул. Андреева - база Андреева 11, ул. Андреева 11 - пер. Андреева, пер. Андреева | д-150, L-450 м/п д-100, L-600 м/п д-100, L-150 м/п д-150, L-320 м/п д-100, L-380 м/п | 22 | 1996 | 68 755,00 | 23 672,26 |
| 39. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул.Ген. Юрина ул. Куйбышева ул. К. Либкнехта ул. Р. Люксембург ул. Партизанская пер.1-й Партизанский пер.2-й Партизанский пер.Ст.Разина пер.1-й Ленинский пер.1-й Первомайский пер.2-й Первомайский ул. Полевая пер. Полевой ул.8-го Марта ул. Пушкина ул. Пионерская ул. Чернышевского ул. Бондаренко п. Прогресс ул. Советская, от д/с Белочка до ул. Советской ул. Мира ул.Дачная ул. Загородная ул. Рябиновая ул. Каштановая ул. Трубчевская ул. Зелёная | д-100, L-715 м/п д-200, L-560 м/п д-150, L-376 м/п д-65, L-266 м/п д-100, L-1285 м/п д-65, L-600 м/п д-100, L-827 м/п д-100, L-200 м/п д-100, L-436 м/п д-65, L-290 м/п д-50, L-300 м/п д-100, L-320 м/п д-100, L-312 м/п д-100, L-468 м/п д-100, L-297 м/п д-100, L-380 м/п д-100, L-595 м/п д-63, L-300 м/п д-100, L-110 м/п д-65, L-177 м/п д-100, L-385 м/п д-100, L-700 м/п д-200, L-200 м/п, д-150, L-1000 м/п д-100, L-100 м/п д-100, L-1757 м/п д-76, L-300 м/п д-100, L-340 м/п д-100, L-400 м/п д-100, L-200 м/п д-65, L-300 м/п д-100, L-400 м/п д-100, L-400 м/п | 50 | 1998 | 272 226,00 | 205 510,06 |
| 40. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная | д-100, L-662 м/п д-65, L-206 м/п | 49 | 1998 | 150 708,00 | 113 769,76 |
| 41. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Лесная | д-100, L-456 м/п д-65, L-550 м/п | 51 | 1998 | 331 316,00 | 250 118,16 |
| 42. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сплавная | д-40, L-340 м/п | 52 | 1998 | 106 632,00 | 80 496,01 |
| 43. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Лесная | д-100, L-150 м/п | 53 | 1998 | 47 044,00 | 35 518,20 |
| 44. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сенная | д-100, L-456 м/п | 48 | 1998 | 105 388,00 | 79 559,39 |
| 45. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сенная ул. Озерная | д-100, L-236 м/п д-65, L-234 м/п д-100, L-236 м/п д-65, L-234 м/п | 46 | 1998 | 40 928,00 | 30 897,12 |
| 46. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Новоленинская | д-100, L-2980 м/п | 71 | 2000 | 53 277,00 | 41 431,20 |
| 47. | ВЛ- 0,4 кВт | п. Прогресс | 25 м/п | 17 | 1995 | 9 228,00 | 0,00 |
| 48. | КЛ-0,4 кВт (станция 2 подъема) | г.Трубчевск, ул.Новая, 2 | 83 м/п | 42 | 1998 | 20 864,00 | 12 531,63 |
| 49. | ВЛ-0,4 кВт (от 7 скважины) | г.Трубчевск | 82 м/п | 68 | 1999 | 10 833,00 | 5 632,95 |
| 50. | Здание котельной | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | кирпичное здание S=72 кв.м, кровля мягкая,1-эт. | 781 | 1990 | 409 585,00 | 194 339,58 |
| 51. | Здание хлораторной | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | кирпичное здание S=252 кв.м, кровля мягкая, 1-эт. | 782 | 1990 | 1 02 7114,00 | 738 587,95 |
| 52. | Здание решеток | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | кирпичное здание S=72 кв.м, кровля мягкая, 1-эт. | 783 | 1990 | 435 993,00 | 138 608,68 |
| 53. | Здание склада | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | кирпичное здание S=144 кв.м, кровля мягкая, 1-эт. | 786 | 1990 | 374 418,00 | 157 411,52 |
| 54. | Здание производственного корпуса | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | кирпичное здание S=432 кв.м, кровля мягкая, 1-эт. | 780 | 1991 | 2 086 808,00 | 1 393 033,04 |
| 55. | Канализационная насосная станция №1 | г.Трубчевск, ул.Володарского, 10 | кирпичное здание S=360 кв.м, кровля мягкая, 1-эт. | 0/1061 | 2007 | 231 569,38 | 0,00 |
| 56. | Канализационная насосная станция № 2 | г.Трубчевск, ул.Заводская, 5 | кирпичное здание S=530 кв.м, кровля мягкая, 1-эт. | 0/1062 | 2007 | 238 750,56 | 0,00 |
| 57. | Канализационная насосная станция № 3 | г.Трубчевск, ул.Новая, 9 | кирпичное здание S=18,1 кв.м, кровля шифер, 1-эт. | 0/1044 | 2006 | 4 602,00 | 0,00 |
| 58. | Канализационная насосная станция № 4 | г.Трубчевск, ул.Ленина, 97А | кирпичное здание S=4,9 кв.м | 1130009 | 2007 | 119 600,00 | 0,00 |
| 59. | Распредкамера | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 800 | 1990 | 1 462,00 | 0,00 |
| 60. | Устройство ж/б лотков | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 801 | 1990 | 25 611,00 | 9 019,62 |
| 61. | Блок емкостей | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 804 | 1990 | 2 468 237,00 | 1 301 299,62 |
| 62. | Горизонтальные песковые линии | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 806 | 1990 | 8 106,00 | 0,00 |
| 63. | Приемная камера | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 803 | 1990 | 3 899,00 | 0,00 |
| 64. | Дренаж иловых и песковых площадок | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 847 | 1990 | 161 523,00 | 0,00 |
| 65. | Самотечный хозфек. коллектор | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 836 | 1990 | 46 481,00 | 22 836,64 |
| 66. | Главный самотечный коллектор | г.Трубчевск от пл. Красноармейской до очистных сооружений | д-600, L-1002 м | 837 | 1990 | 807 860,00 | 59 274,36 |
| 67. | Внутриплощадочный водопровод | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | д-100, L-65 м/п | 838 | 1990 | 115 741,00 | 70 127,77 |
| 68. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул.Новая | д-300, L-1500 м/п | 0/1047 | 2006 | 1 826,00 | 0,00 |
| 69. | Внутриплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул.Новая | д-200, L-1000 м/п | 0/1048 | 2006 | 1 216,00 | 0,00 |
| 70. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул. 3-го Интернационала: от ул. Севской до ул. Советской | д-300, L-300 м/п | 0/1063 | 1980 | 129 717,6 | 0,00 |
| 71. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул. Севская: от ул. Ленина до ул.Луначарского, от ул. Луначарского до ул. 3-го Интернационала | д-250, L-340 м/п д-300, L-160 м/п | 0/1064 | 2007 | 94 468,34 | 27 609,18 |
| 72. | Канализационные сети к 80 кв. жилому дому | г.Трубчевск, ул.Заводская | д-300, L-74 м/п | 0/1065 | 2007 | 45 545,77 | 20 814,75 |
| 73. | Канализационные сети к 45 кв. жилому дому | г.Трубчевск, ул.Заводская | д-300, L-72 м/п | 0/1066 | 2007 | 47 414,00 | 25 625,75 |
| 74. | Напорный канализационный коллектор | г.Трубчевск, ул.Заводская | д-150, L-390 м/п | 0/1067 | 2007 | 27 836,00 | 0,00 |
| 75. | Сеть канализации | г.Трубчевск, ул. Брянская: от ул. Севской до ул. Советской | д-300, L-260 м/п | 843 | 1968 | 6 160,00 | 0,00 |
| 76. | Самотечный коллектор | г.Трубчевск, ул. Урицкого: от ул.Брянская до ул.Ленина (новый коллектор) | д-400, L-500 м/п | 844 | 1981 | 41 891,00 | 0,00 |
| 77. | Самотечный коллектор | г.Трубчевск, ул. Советская: от ул. Луначарского до ул. Ленина | д-300, L-370 м/п | 845 | 1980 | 21 302,00 | 0,00 |
| 78. | Самотечный коллектор | г.Трубчевск, ул. Воровского: от ул. Ленина до детского дома интерната | д-200, L-400 м/п | 69 | 1999 | 37 028,00 | 12 034,84 |
| 79. | Самотечный коллектор | г.Трубчевск, ул. Урицкого: от ул.3-го Интернационала до ул. Советская (старый коллектор) | д-250, L-350 м/п д-150, L-150 м/п | 846 | 1980 | 5 507,00 | 0,00 |
| 80. | Самотечный коллектор | г.Трубчевск, ул.Новая | д-200, L-800 м/п | 0/1045 | 2006 | 974,00 | 0,00 |
| 81. | Сеть канализации асбестовая | г.Трубчевск, пер. Андреева | д-150, L-500 м/п | 847а | 1988 | 54 808,00 | 10 197,69 |
| 82. | Напорный канализационный коллектор | г.Трубчевск, ул. Дзержинского | д-150, L-1500 м/п | 0/1048а | 2006 | 1 811,00 | 0,00 |
| 83. | Наружный канализационный колодец | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 848 | 1990 | 4 463,00 | 0,00 |
| 84. | Сеть канализации | г.Трубчевск, ул.Брянская | д-200, L-260 м/п | 849 | 1988 | 22 989,00 | 11 659,04 |
| 85. | Наружная канализация | г.Трубчевск, пл.Красноармейская: от д.1 до памятника; ул. Свердлова: от пл.Красноармейская до ул.Севской; ул. Севская: от ул. Свердлова до ул. Ленина; ул. Ленина: от ул. Севская до ул. Урицкого; ул. Ленина: от ул. Урицкого до ул. Володарского; пл. Красноармейская до ул. Ленина | д-600, L-150 м/п д-600, L-530 м/п д-600, L-200 м/п д-400, L-470 м/п д-300, L-300 м/п д-400, L-180 м/п | 1130008 | 2007 | 143 710,00 | 63 789,86 |
| 86. | Теплотрасса | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 14 м/п | 15 | 1995 | 43 704,00 | 13 635,34 |
| 87. | Теплотрасса | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 7 м/п | 839 | 1990 | 7 031,00 | 515,47 |
| 88. | Газопровод на площадке | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | д-57, L-17 м/п | 834 | 1990 | 226 572,00 | 95 381,95 |
| 89. | Благоустройство участка | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | Бордюры, тротуары, асфальтовые дороги | 950 | 1990 | 1 766 809,00 | 499 418,06 |
| 90. | Благоустройство участка | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | Подъездные пути, разворотные площадки, стоянка | 949 | 1990 | 438 444,00 | 123 933,82 |
| 91. | Вертикальная планировка | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | - | 948 | 1990 | 3 828 861,00 | 2 618 350,01 |
| 92. | Внутриплощадочное освещение | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | - | 842 | 1989 | 303 570,00 | 155 511,90 |
| 93. | Наружная телефонная линия | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 2000 м | 43 | 1998 | 2 997,00 | 0,00 |
| 94. | Устройство выгрузки | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 951 | 1990 | 83 548,00 | 6 130,32 |
| 95. | Водопровод к 80 кв .ж.д. № 4876 от з-да "Нерусса" | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 261 | 1994 | 70 414,05 | 13 042,85 |
| 96. | Водопровод питьевой воды № 1491 | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 262 | 1979 | 66 488,81 | 21 300,89 |
| 97. | Наружный водопровод к 45 кв. ж.д. | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 263 | 2002 | 47 475,00 | 15 429,06 |
| 98. | Скважина артезианская № 1 | г.Трубчевск, ул. Володарского, 2 | 1 шт. | 264 | 1991 | 56 917,89 | 0,00 |
| 99. | Скважина артезианская № 2 | г.Трубчевск, ул. Володарского, 2 | 1 шт. | 265 | 1991 | 56 898,98 | 0,00 |
| 100. | Ворота сдвижные с эл.приводом | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 242 | 2009 | 74 600,00 | 31 971,20 |
| 101. | Система видеонаблюдения | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 244 | 2009 | 74 519,00 | 32 823,89 |
| 102. | Система видеонаблюдения | г.Трубчевск ул.Новая, 2 | 1 шт. | 245 | 2009 | 55 967,00 | 24 652,31 |
| 103. | Система видеонаблюдения | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 271 | 2012 | 76 334,00 | 64 520,38 |
| 104. | Котел КЧМ-7 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4356 | 2003 | 46 062,50 | 2 377,08 |
| 105. | Котел КЧМ-7 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4357 | 2003 | 46 062,50 | 2 377,08 |
| 106. | Котел КЧМ-7 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4358 | 2003 | 46 062,50 | 2 377,08 |
| 107. | Химводоочистка | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4359 | 2003 | 38 499,45 | 1 986,44 |
| 108. | Насос подпиточный к20/30 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4360 | 2003 | 15 039,75 | 0,00 |
| 109. | Насос подпиточный к20/30 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4361 | 2003 | 15 039,75 | 0,00 |
| 110. | Подогреватель воды | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4247 | 1998 | 10 619,69 | 3 168,99 |
| 111. | Подогреватель воды | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4248 | 1998 | 10 619,68 | 3 168,99 |
| 112. | Насос сет. вк5/24-а-у2 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4194 | 2001 | 439,23 | 0,00 |
| 113. | Насос сет. вк5/24-а-у2 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4194 | 2001 | 439,23 | 0,00 |
| 114. | Счетчик газовый № 4180232 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4362 | 2003 | 22 618,74 | 0,00 |
| 115. | Регулятор РДНК | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4363 | 2003 | 9 900,00 | 0,00 |
| 116. | Клапан отсекателя КТЗ-001 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4364 | 2003 | 27 362,49 | 1 411,94 |
| 117. | Щит управления шу/2я | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4365 | 2003 | 16 376,25 | 0,00 |
| 118. | Сигнализатор СОУ-1 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4366 | 2003 | 16 162,50 | 833,80 |
| 119. | Клапан кпэг-50 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/4368 | 2003 | 16 266,67 | 839,10 |
| 120. | Устройство главного пуска УПП-ТТЕ-125-380 | г.Трубчевск | 1 шт. | 954 | 2007 | 100 389,93 | 63 580,41 |
| 121. | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-50-380-50 | г.Трубчевск | 1 шт. | 955 | 2007 | 61 237,86 | 44 397,30 |
| 122. | Шкаф управления СУР-1-2/18,5-1/22 | г.Трубчевск | 1 шт. | 956 | 2007 | 105 000,00 | 66 500,22 |
| 123. | Компьютер | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/1036 | 2004 | 18 061,00 | 0,00 |
| 124. | Принтер Conon-1120 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/1020 | 2004 | 5 847,46 | 0,00 |
| 125. | Системный блок Formoza | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/1050 | 2006 | 18 777,00 | 0,00 |
| 126. | Станция управления Каскад | г.Трубчевск скважина артезианская № 7 | 1 шт. | 63 | 1999 | 1 130,00 | 0,00 |
| 127. | Станция управления Каскад | г.Трубчевск скважина артезианская № 5 | 1 шт. | 879 | 1986 | 3 063,00 | 0,00 |
| 128. | Станция управления Каскад | г.Трубчевск скважина артезианская № 6 | 1 шт. | 10 | 1991 | 1 847,00 | 0,00 |
| 129. | Насос Д-200*90 | г.Трубчевск, ул.Комсомольская | 1 шт. | 0/1026 | 2004 | 19 119,00 | 0,00 |
| 130. | К-т "Лидер" течепоиск | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/1053 | 2006 | 33 100,00 | 0,00 |
| 131. | Электронасосный агрегат РК 100-65-200 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/1061 | 2007 | 28 684,31 | 5 805,15 |
| 132. | Станок вертикальный сверлильный 2н125 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/1032 | 2004 | 16 949,00 | 9 369,51 |
| 133. | Станок то 1 к 62 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 0/1033 | 2004 | 42 372,88 | 23 423,93 |
| 134. | Агрегат сварочный АДД-3124 У-1 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 870 | 1985 | 13 029,00 | 0,00 |
| 135. | Агрегат сварочный АСП-10 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 953 | 2000 | 2 732,00 | 0,00 |
| 136. | Трансф.свар.503 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 6 | 1992 | 9 956,00 | 0,00 |
| 137. | Трансформаторная подстанция | г.Трубчевск, ул.Фрунзе | 1 шт. | 791 | 1987 | 55 877,00 | 0,00 |
| 138. | Гидромолот | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 31 | 1997 | 15 558,00 | 0,00 |
| 139. | Станок дер.КСБ-4/17 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 958 | 2000 | 11 562,00 | 0,00 |
| 140. | Насос см 100*65*250 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 65 | 1999 | 13 770,00 | 0,00 |
| 141. | Насос сд 160*45 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 66 | 1999 | 5 000,00 | 0,00 |
| 142. | Насос км 50*32*125 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 0/1023 | 2004 | 6 370,00 | 0,00 |
| 143. | Насос.станц.х/ф сток | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | произв.80 м3/ч, 1шт. | 784 | 1990 | 23 557,00 | 0,00 |
| 144. | Фекал.агрегат СМ-125-80-315/4 | КНС №2 ул.Заводская | 1 шт. | 0/1068 | 2007 | 16 708,33 | 0,00 |
| 145. | Фекал.агрегат СМ-125-80-315/4 | КНС № 2 ул.Заводская | 1 шт. | 0/1069 | 2007 | 16 708,33 | 0,00 |
| 146. | Фекал.агрегат СМ-125-80-315/4 | КНС №1 ул.Володарского | 1 шт. | 0/1070 | 2007 | 12 734,00 | 0,00 |
| 147. | Фекал.агрегат СМ-125-80-315/4 | КНС №1 ул.Володарского | 1 шт. | 0/1071 | 2007 | 12 734,00 | 0,00 |
| 148. | Насос дрен.вод. | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 785 | 1990 | 36 451,00 | 0,00 |
| 149. | Калориметр КФК-2 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 0/1021 | 2004 | 26 332,95 | 2 670,34 |
| 150. | Электродвигатель 5АН | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 0/1022 | 2004 | 75 000,00 | 29 979,78 |
| 151. | СГЗК-100-1,6(ЕЛ 260) | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 0/1058 | 2006 | 108 671,19 | 2 596,06 |
| 152. | тельфер | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 875 | 1989 | 4 367,00 | 0,00 |
| 153. | Преобразователь частоты ПЧ-ТТРТ-315-380-50 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 957 | 2007 | 261 013,81 | 189 234,85 |
| 154. | Шкаф управления СУР-1-2/160-К1-П | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 958 | 2007 | 142 100,00 | 89 996,96 |
| 155. | Термостат суховоздушный АТ-1 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 952 | 2007 | 31 000,00 | 0,00 |
| 156. | Герметизатор ПЗУ-3КМВ | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 953а | 2007 | 27 092,80 | 0,00 |
| 157. | Сварочный аппарат ВД-306 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 234 | 2008 | 27 000,00 | 0,00 |
| 158. | Насос СД 100/40 с эл. двигателем | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 959 | 2007 | 41 313,10 | 8 852,98 |
| 159. | Насос СМ 125-80-315-4 на раме под АИР 180s4 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 219 | 2008 | 41 477,00 | 0,00 |
| 160. | Пульт диспетчеризации КНС | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 231 | 2008 | 304 392,00 | 101 464,24 |
| 161. | Насосный агрегат К 90/20 с эл.дв. 7,5 кВтх3000 | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 232 | 2008 | 22 419,00 | 7473,16 |
| 162. | Фрезерный станок | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 217 | 2008 | 23 000,00 | 15 588,76 |
| 163. | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-63-380-50-4 | г.Трубчевск | 1 шт. | 257 | 2010 | 91 550,30 | 78 962,12 |
| 164. | Насос ЭЦВ 8-25-100 | г.Трубчевск | 1 шт. | 259 | 2010 | 21 941,70 | 10 239,30 |
| 165. | Датчик уровня ЭХО-АС-01 с блоком установок сигнализации | КНС № 1 г.Трубчевск | 1 шт. | 248 | 2009 | 31 189,25 | 8 836,99 |
| 166. | Датчик уровня ЭХО-АС-01 с блоком установок сигнализации | КНС № 2 г.Трубчевск | 1 шт. | 249 | 2009 | 31 189,25 | 8 836,99 |
| 167. | Датчик уровня ЭХО-АС-01 с блоком установок сигнализации | КНС № 3 г.Трубчевск | 1 шт. | 250 | 2009 | 31 189,25 | 9 356,81 |
| 168. | Датчик уровня ЭХО-АС-01 с блоком установок сигнализации | КНС № 5 г.Трубчевск | 1 шт. | 251 | 2009 | 31 189,25 | 9 356,81 |
| 169. | Система диспетчеризации КНС | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 256 | 2010 | 188 070,00 | 107 468,52 |
| 170. | Насос СД 70/80 с эл.дв. 22кВт | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 258 | 2001 | 78 600,00 | 48 657,28 |
| 171. | Турбокомпрессор ТВ 50-6 М-0,1в в компл.с.эл.дв. | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | 1 шт. | 260 | 2010 | 550 175,00 | 408 046,51 |
| 172. | Мотопомпа HONDA КТН-80 х | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 243 | 2009 | 52 928,40 | 0,00 |
| 173. | Бензопила Нusqvarna 365 sp | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 254 | 2010 | 22 590,00 | 0,00 |
| 174. | Копир Canon IR2016J | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 220 | 2008 | 27 888,00 | 0,00 |
| 175. | Электроагрегат сварочный АСП Т 200-6/230ВХ | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 269 | 2011 | 71 340,00 | 46 780,29 |
| 176. | Устройство плавного пуска УПП-ТТЕ 50-380-50 | КНС № 4 г.Трубчевск | 1 шт. | 270 | 2012 | 50 150,00 | 45 274,36 |
| 177. | Агрегат СМ200-150-400 | КНС № 4 г.Трубчевск | 1 шт. | 274 | 2012 | 99 357,84 | 82 798,24 |
| 178. | Агрегат ЭЦВ 8-40-90 нрк | г.Трубчевск артскважина № 4 | 1 шт. | 272 | 2012 | 40 887,00 | 31 517,09 |
| 179. | Агрегат ЭЦВ 8-40-125 | г.Трубчевск артскважина № 7 | 1 шт. | 273 | 2012 | 40 308,80 | 31 071,33 |
| 180. | САЗ 3507 - ГАЗ -53 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № кузова 1172630 | 20 | 1986 | 29 087,00 | 0,00 |
| 181. | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № двигателя 405067 | 237 | 2009 | 1 121 250,00 | 400 446,65 |
| 182. | ГАЗ-53 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № двигателя 241532 | 959 | 1987 | 10 000,00 | 0,00 |
| 183. | Ассенизационная машина КО 503 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № двигателя 32230 | 2 | 1992 | 99 975,00 | 0,00 |
| 184. | Ассенизационная машина КО 503 | г.Трубчевск,ул.Новоленинская,1а | № двигателя 253836 | 245 | 1989 | 32 373,00 | 0,00 |
| 185. | А/м УАЗ 39099 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № кузова 39090040221;№ двигателя 31202519 | 0/1031 | 2004 | 164 067,80 | 0,00 |
| 186. | Эксковатор ЮМЗ-6 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № двигателя 1Г2073 | 100 | 1991 | 33 167,00 | 0,00 |
| 187. | КамАз КО 512 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № кузова 2141761; № двигателя 69511446 | 247 | 2009 | 2 342 300,00 | 1 115 381,12 |
| 188. | VOLKSWAGEN PASSAT | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № кузова ХW8ZZZ3CZ9C006591; № двигателя В96 816787 | 252 | 2009 | 775 000,00 | 232 499,86 |
| 189. | УАЗ 390945 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № кузова 39094090103380;№ двигателя 93014609 | 546 | 2009 | 371 500,00 | 92 874,85 |
| 190. | ВАЗ-21074 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № кузова 2582745; № двигателя 8877984 | 0/1072 | 2007 | 159 500,00 | 0,00 |
| 191. | ВАЗ 217130 | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | № кузова 217130C0088342; № двигателя 2990184 | 275 | 2012 | 409 500,00 | 348 075,00 |
| 192. | Сварочный аппарат типа АДД (САК) | г.Трубчевск, ул.Новоленинская,1а | 1 шт. | 870 | 2012 | 60 000,00 | 54 098,34 |
| 193. | Агрегат ЭЦВ 8-40-90 нрк | г.Трубчевск, артскважина № 6 | 1 шт. | 277 | 2012 | 40 887,00 | 31 074,12 |
| Итого: |  |  |  |  | 31 733 513,71 | 15 183 088,52 |